소방시설 자체점검 및 화재안전기준 개정내용 안내문

❖ 화재예방 소방시설 설치.유지 및 안전관리에 관한 법률(약칭:소방시설법) 시행규칙

제19조 및 옥내소화전설비의 화재안전기준 주요 개정내용.

▣	주요 개정내용

1. 소방시설법 시행규칙 제19조(자체점검 결과보고서 제출) 개정

가. 소방시설등 자체점검(작동점검, 종합정밀점검) 결과보고서

나. 시행일자 : 2021. 4. 1.

다. 자체점검 실시한 경우 7일 이내에 소방서 제출(기한 초과시 과태료)

라. 점검결과서를 관계인은 2년간 자체 보관

마. 붙임 : 시행규칙 별지 제21호 서식 1부.

1-1. 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 개정

가. 자체점검시 점검사항 및 세부점검방법에 대한 점검표

나. 시행일자 : 2021. 4. 1.

다. 자체점검시 개정된 점검표를 활용하여 세부점검

라. 붙임 : 고시 별지 제3호서식 1부.

2. 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 일부개정

가. 시행일자 : 2021. 4. 1.

나. 개정 주요내용

❍ 옥내소화전의 기준 개수를 5개에서 2개로 변경

(옥내소화전의 수원 확보량 및 펌프의 토출량 기준 변경)

❍ 소방 펌프의 부식에 강한 재질 기준을 정함

❍ 옥내소화전 함의 설치 기준을 명확히 함

다. 붙임 : 옥내소화전 화재안전기준 1부.  끝.